## IT15.006_I02 BIE´S
INFORME DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS BIES 25-45-25+T45
Cliente: |  |  |  | AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL PI | [27 empty] | SYCO SEGURIDAD 958 28 88 27
Domicilio Fical: | [31 empty] | clientes@sycosl.com
Ult. Revisión: | [8 empty] | REV. QUINQUENAL
Emp. Rev./Titular | [5 empty] | Lectura Contador |  |  | REV. ANUAL
| Tipo | [7 empty] | REV. TRIMESTRAL
NUM | 25 | 45 | 25T45 | Fabricante/Marca | F.Fabri | Retimbre | Op. Realizadas | Cadu 20 A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U | V | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | W | Ubicación | Observaciones
SYCo 1
SYCo 2
SYCo 3
SYCo 4
SYCo 5
SYCo 6
SYCo 7
SYCo 8
SYCo 9
SYCo 10
SYCo 11
SYCo 12
SYCo 13
SYCo 14
SYCo 15
SYCo 16
SYCo 17
SYCo 18
SYCo 19
SYCo 20
Fotos Deficiencias
[14 empty] | TRIMESTRAL | [14 empty] | ANUAL/BIES
[14 empty] | A | ¿Dispone de la etiqueta de revisión por empresa responsable del mantenimiento en correcto estado, visible y legible? | [13 empty] | J | R1: ¿Está el lugar visible?
[29 empty] | K | R1: ¿Se encuentra correctamente fijada?
[14 empty] | B | ¿Está señalizada? | [13 empty] | L | R1: ¿La manguera se desenrolla con facilidad y sin impedimentos?
[14 empty] | C | ¿Es accesible? | [13 empty] | M | R1: ¿Una vez desenrollada la manguera está en buen estado?
[14 empty] | D | ¿Están los elementos metálicos libres de corrosiones visibles que puedan afectar a su funcionamiento? | [13 empty] | N | R1: ¿La lanza es estanca a la presión de servicio y funciona correctamente en todas las posiciones?
[14 empty] | E | ¿Está el armario en su conjunto en buen estado? | [13 empty] | O | R1: ¿La válvula de la BIE opera correctamente?
[14 empty] | F | ¿Si la puerta es de cristal está en perfecto estado y dispone de su identificación de "Rompase en caso de incendio"? | [13 empty] | P | R1: ¿Son los acoples estancos y el estado de las juntas es correcto?
Revisado por: | [6 empty] | Responsable Cliente: | [21 empty] | Q | R1: ¿El manómetro marca correctamente al contrastarlo con un monometro patrón?
[14 empty] | G | ¿El manómetro de la BIE está marcado presión adecuada? | [13 empty] | S | R1: ¿La fecha de retimbrado de manguera es menor a 5 años?
Cualificado para este sistema | [6 empty] | Cargo | [6 empty] | H | ¿Está el conjunto limpio para un manejo adecuado? | [13 empty] | T | R1: ¿El caudal de agua es constante y suficiente? T
[14 empty] | I | ¿Están las bisagras y cierre del armario convenientemente engrasadas? | [13 empty] | U | R1: ¿Está la manguera certificada conforme a la norma UNE-EN 694 o UNE-EN14540, según proceda?
Fecha: | [6 empty] | Fecha:
FIRMA: | [6 empty] | FIRMA: | [6 empty] | QUINQUENAL | [14 empty] | V | R1: ¿Están los racores certificados conforme a la norma UNE 23400?
[14 empty] | W | ¿Al someter la manguera a una presión de 15 Kg/cm2, está la manguera exenta de fugas y deterioros? | [13 empty] | ANUAL/ RED HIDRALICA BIES
[29 empty] | R1 | R1: ¿El estado general de tuberías es correcto (La red de tuberías está libre, no tiene daños mecánicos ni síntomas de corrosión?
[14 empty] | Tipo Revisión | [8 empty] | Estado Equipo | [5 empty] | R2 | R1: ¿El estado de la soportación de la tubería y equipos es correcto?
[14 empty] | QUINQUENAL |  |  |  | Q |  |  |  |  | V | Correcto |  |  |  |  | R3 | R1: ¿Las válvulas de sectorización están abiertas y en estado operativo?
Observaciones/Notas Sistema: | [13 empty] | ANUAL |  |  |  | A |  |  |  |  | X | Incorrecto |  |  |  |  | R4 | R1: ¿Existe contador para incendios?
[6 empty] | Sin anomalías | [7 empty] | TRIMESTRAL |  |  |  | T |  |  |  |  | NA | No aplica |  |  |  |  | R5 | R1: ¿Dispone de alimentación exclusiva para incendios?
[6 empty] | Con las anomalías indicadas en “Deficiencias pendiente de reparación” | [22 empty] | R6 | R1: ¿El sistema dispone de un detector de flujo y funciona correctamente?
[29 empty] | R7 | R1: ¿En el caso de que exista un grupo de bombeo, el sistema dispone de una válvula de corte motorizada por el sistema de detección y funciona correctamente?
Norma: UNE23580-5:2022_RD513/17 – IT15.006_I02 BIE´S | [17 empty] | PÁGINA N de N | [5 empty] | 1 | de | 1